## Sheet1
CT Control SW | 타이밍에 따른 촬영 및 Raw Data 를 서버로 전달 |  | 비고 | 촬영 신호와 전송 타이밍이 일치할 것이 요구됨
| 동작 시작 신호를 받아 기기 시스템 작동 |  |  | 촬영 데이터만 서버로 전송, 동작 데이터는 종료와 함께 삭제
동작 종료 신호를 받아 기기 시스템 종료
| 촬영 시작 신호를 받아 촬영 기능 작동 |  |  | 촬영 SW 와 동기화 필요
촬영 종료 신호를 받아 촬영 기능 종료
촬영 정지 신호를 받아 촬영 기능 일시 정지 및 기기 동작 일시 정지
| 기기 초기화 신호를 받아 기기 시스템 리셋 |  |  | 재시작 및 설정 초기화
| 경고 : 촬영 종료가 되지 않았을 때 동작 종료 신호가 발생하는 경우 |  |  | 촬영 종료 신호 우선
Main module | 메인 모듈에 대한 동작 제어 : Default |  |  | CT 촬영 이미지는 모듈끼리 동시에 생성하지 않는다
| Vertical Elevation 1 | glTranslatef() |  | 메인 모듈과 서브 모듈은 동시에 동작하지 않는다
| Main Rotation | glRotatef()
| Elevation 1 + Main Rotation | glTranslatef() + glRotatef() |  | 높이 조절 가장 우선
Sub module | 서브 모듈에 대한 동작 제어 : 서브 모듈 선택 버튼 클릭해야만 동작
| Vertical Elevation 1 | glTranslatef()
| Vertical Elevation 2 | glTranslatef()
| Sub Rotation | glRotatef()
| Elevation 1, 2 + Sub Rotation | glTranslatef() + glRotatef() |  | 높이 조절 가장 우선
Display Pannel | 출력된 영상(이미지) 수량 표시 |  |  | Qt Widget 에서 별도로 표시
출력 소요 시간 표시
동작 상태 1 : 시작
| 동작 상태 2 : 일시 정지 |  |  | 기기 동작 일시 정지 = 촬영 일시 정지
동작 상태 3 : 종료
| 동작 상태 4 : 리셋 -> 동작 상태 1로 반환 |  |  | Sub Module 작동 중 리셋 -> Main Module 동작 1
촬영 상태 1 : 촬영 시작
| 촬영 상태 2 : 촬영 일시 정지 |  |  | 촬영 일시 정지 -> 기기 일시 정지
| 촬영 상태 3 : 촬영 종료 |  |  | 촬영 상태 1 또는 동작 상태 3, 4로 반환
| 작동 중인 모듈 종류 구분(1 or 2) |  |  | 서브 모듈 선택 버튼 클릭에 따라 구분
| 경고 : 촬영이 진행중이므로 장비를 정지할 수 없습니다 |  |  | 10초간 촬영 일시 정지 신호를 받지 않으면 사라짐
3D Model 구현 | Blender - 무료 소프트웨어, 치수에 대한 개념은 부족, 접근성 용이 |  |  | 기본 사용 툴, 동작 프로그램과 호환성 검증됨
| AutoCad - 유료 소프트웨어, 치수와 비율을 정확히 구현 가능, 접근성 낮음 |  |  | 동작 프로그램과 호환성 검증됨
3D Model 동작 | Qt + OpenGL |  |  | 기본 사용 툴
Qt + OpenGL + Unreal Engine